## 要領
正誤記載要領
1 | 形態
| 1 | 和文の正誤は青字(誤)と赤字(正)で示す。
2 | 方針
| 1 | 和文の揺らぎ表現(「および」と「及び」、「など」と「等」など)は修正しない。
| 2 | 和文の揺らぎ表現(「立管」と「立て管」、「組合せ」と「組み合わせ」など)は修正しない。
| 3 | 和文の揺らぎ表現(「ビニル」と「塩化ビニル」と「ポリ塩化ビニル」、「立管」と「竪管」など)は修正しない。
| 4 | 和文の揺らぎ表現(「給水」と「給水管」など)は修正しない。
| 5 | 和文の揺らぎ表現(「立管」と「竪管」など)は修正しない。
| 6 | 和文の揺らぎ表現(「水槽」と「タンク」など)は修正しない。
| 7 | 和文の揺らぎ表現(「場合」と「時」と「際」など)は修正しない。
| 8 | パッキンは可動部に、ガスケットは非可動部に取付けられるものを言うが、厳密に区別して修正しない。

## 正誤表
正誤表
Errata (Wrong spelling)
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 備考 Note
28 | 目次 |  | 4-1.作図上の要点・寸法等表示示
32 | 目次 |  | 5-2.給水・給湯(1)(2) | 本文に合わせた。
160 | 2章 | 30 | ポリエチレン粉体ビライニング鋼管(A～DはVLP同様) | 2ヶ所
286 | 2章 | 34 | 0.5MpPa 1MpPa 2MpPa
47 | 3章 | 52 | 汚水PUS,排水PUD,雨水PUR
124 | 3章 | 53 | ガス管用ポリエチレン管継手
127 | 3章 | 53 | 弁・継手名称
140 | 3章 | 53 | 可撓とう継手
172 | 3章 | 54 | ポンプアップ雑排水管
173 | 3章 | 54 | ポンプアップ厨房排水管
174 | 3章 | 54 | ポンプアップ雨水排水管
198 | 3章 | 55 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手
199 | 3章 | 55 | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手
200 | 3章 | 55 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手
209 | 3章 | 55 | 排水用硬質塩化ビニル管継手
26 | 4章 | 58 | 図枠は各社指定またはJVにて作成したものを作成登録しておく
34 | 4章 | 58 | ○別途工事は線種を変えて図示するがか、枠で範囲を示し別途工事と記入する。
8 | 5章 | 64 | 5.1排水管
26 | 5章 | 65 | ■鋼管(SGP)とビニル塩ビ管(VP)
52 | 5章 | 66 | VLP又はSGP
90 | 5章 | 68 | ■ステンレス鋼管(SUS)と銅管(CUP)
31 | 6章 | 74 | *最小寸法は単管100mm(ネジを含まず)として、5mm単位で切り上げ。
35 | 6章 | 75 | *最小寸法は単管を10mm(差し込み部含まず)として、5mm単位で切り上げ。
41 | 6章 | 76 | *最小寸法は継手最小接続寸法(A寸法)を基準として、5mm単位で切り上げ。
54 | 7章 | 83 | (屋外用接液部SUS)
74 | 7章 | 83 | 日本ベローズ工業株式会社
84 | 7章 | 84 | (SUS又はドブづけ溶接溶融亜鉛メッキ)
113 | 7章 | 85 | (日本住宅公団指定)
129 | 7章 | 85 | 最高使用圧力0.49MpPa15kgf/1以下
192 | 7章 | 87 | <参考メーカー>:日本ベローズ工業株式会社
57 | 8章 | 104 | 水の流れをスムースズにするために、T配管は禁止になっている。
223 | 8章 | 112 | 凹凸凸凹配管は避ける。
225 | 8章 | 113 | 凹凸凸凹配管は空気が溜りやすく、水の流れを阻害する。
305 | 8章 | 117 | ※参考文献:東京都排水設備技術要網綱
311 | 8章 | 117 | 排水管がつまった場合、汚水が雑排水系統に入流流入したり、通気管が閉塞して通気の役目を果たさなくなるため。
147 | 9章 | 125 | ※主管と枝管を明確にするとし、互いの乱流を防止する。
276 | 9章 | 129 | 配管交差状況(C:通気、給水管、汚水管のレベル検討)
328 | 9章 | 133 | ・紙巻器は扉位置を考慮し、配置する。
344 | 9章 | 133 | (ストール:、トラップ着脱式)
369 | 9章 | 135 | ・平面図を参考に断面納まりの検討をする。
377 | 9章 | 135 | 下部に大梁がある場合、直に立上り不可
393 | 9章 | 136 | ・手すり、紙巻器は位置を考慮し、配置する。
483 | 9章 | 141 | 6.排水管枝部はTYで吊りがあるため、B寸法+25(右図表65A-95)以上で配置する。
486 | 9章 | 141 | 75.小便器は掃除口との枝管位置を調整し、枝管を振るように配置する。
521 | 9章 | 143 | 3.継手面から面が最低限75以上となるような位置であり、なおかつ通り芯等より切れりのよい位置で経路寸法を決定する。
545 | 9章 | 145 | 竣工施工段階手順を考慮した記入を行う。
105 | 10章 | 152 | 電極座×2、組立ボルトはSUS304、鉄平架措鋼製架台 [-125x65x6x8]
123 | 10章 | 153 | (建設省国交省告示第1597号)
129 | 10章 | 153 | タンク周囲の空間を示すために表にしたもので、壁で仕切る必要はない。
171 | 10章 | 155 | 給水50A以下(給水口は天井パネルに取付)
174 | 10章 | 155 | 給水口下端
176 | 10章 | 155 | オーバーフロー下上端
259 | 10章 | 157 | 高架受水槽 | 下から9行目
358 | 10章 | 159 | 1.飲料用に供する水槽
367 | 10章 | 159 | オーバーフロー管下上端
27 | 11章 | 168 | 100x2(樹脂製防虫網付)基礎1800x300x500Hx2(建築工事)
99 | 11章 | 171 | 建設省国交省告示第1597号
113 | 11章 | 171 | 特記仕様書、系統図、平面図により使用配管の管材・継手・保温仕様・配管の保温仕様配管の最大径、本数を確認する。
143 | 11章 | 173 | 取出位置、高さはメーカーにより異なるので納入仕様書確認の事。
194 | 11章 | 176 | 配管接続ボトルボルト
9 | 12章 | 185 | ※貯水湯槽:hot water storage tank, hot water cylinder(英)
20 | 12章 | 185 | 12-5.参考アイソメ図・CG
60 | 12章 | 187 | D.貯水湯槽ブロー管
86 | 12章 | 188 | 加熱蒸気圧0.2MPa.G
88 | 12章 | 188 | 蒸気使用量291.8kg/Hh
233 | 12章 | 193 | 温水給湯循環装置25φ
257 | 12章 | 194 | 温水給湯循環装置25φ
268 | 12章 | 195 | 温水給湯循環装置25φ
288 | 12章 | 196 | 温水給湯循環装置
78 | 13章 | 202 | 雑排水水中ポンプ 50φx150L/minx80kPa
84 | 13章 | 202 | ・マンホールの位置、寸法、個数、取付方法の確認
89 | 13章 | 202 | ・排水槽ポンプ製作図の確認
113 | 13章 | 203 | 雑排水ポンプには異物の侵入を防ぐストレーナが付いており、異物の通過は出来ませんないが、汚水ポンプは、異物が通過しても詰まりにくい構造にしてある。
128 | 13章 | 203 | 通常汚水・雑排水にはフロート式、湧水・雨水では電極式が採用されまする。
136 | 13章 | 203 | アース棒共通
141 | 13章 | 203 | ③並列運転を行っても水位が満水まで上昇すると警報を出します。
142 | 13章 | 203 | ④流入量が少なくなり水位が下がると警報は解除され停止位置になるまでポンプは運転しますする。
336 | 13章 | 211 | アース共通
49 | 14章 | 215 | ・建築詳細図、器具表、仕上表、展開図、ディテール(各部詳細図)、設備設計図、器具表、機器納入仕様書
56 | 14章 | 215 | ・容量(貯湯量、出湯量、電気源容量)
75 | 14章 | 215 | ・間接排水とする
88 | 14章 | 216 | *・熱湯栓
128 | 14章 | 217 | ・容量(貯湯量、出湯量、電気源容量)
18 | 15章 | 228 | 警戒区域25Mm
92 | 15章 | 229 | なお、設置設置場所については、階段室・非常用エレベーター乗降ロビー及び当該部分から歩行距離5m以内で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置 | No.1内
101 | 15章 | 229 | なお、設置設置場所については、階段室・非常用エレベーター乗降ロビー及び当該部分から歩行距離5m以内で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置 | No.3内
180 | 15章 | 231 | したがって箱体の耐火性能を向上差させるため、ラス+モルタル補強、又はケイ酸カルシウム板を貼り付ける。
189 | 15章 | 232 | 警戒区域25Mm
190 | 15章 | 232 | 警戒区域50Mm
191 | 15章 | 232 | 5Mm以内
212 | 15章 | 234 | 警戒区域25Mm
213 | 15章 | 234 | 警戒区域50Mm
214 | 15章 | 234 | 5Mm以内
290 | 15章 | 237 | 100(65・125)又は50(65)
303 | 15章 | 238 | ホース65Aφ×20Mm×4
304 | 15章 | 238 | ノズル65Aφ×2
308 | 15章 | 239 | ホース40Aφ×15Mm×2
309 | 15章 | 239 | ノズル40Aφ×13φ×1
42 | 16章 | 242 | ・設備設計図の室内・レイアウトと建築意匠図の室内レイアウト・部屋タイプが食い違う場合、建築意匠図が優先となり、意匠図とパンフレットではパンフレットが優先される。
132 | 16章 | 248 | 立管と横主管合流は1Mm以上離す
141 | 16章 | 249 | 基準GL=1FL-180、桝aより最上流迄の距離約60Mm→*勾配1/100(勾配は自治体により異なる)とすると落差が600mmとなり、最上流の配管高さが約1FL-300(管底)となるため配管困難
198 | 16章 | 252 | 最小勾配1/100にて下図の小梁(300x600H)大梁(450x800H)を貫通させる場合、5～6間にて貫通制限に入り4～5間にて小梁下、4通りでも大梁下となってしまう。(点線) 5～6間及び4～5間の小梁の貫通制限に入る。そのため、梁成を高くするか、梁下を通す必要がある。仮に4～5間の小梁下を通すと、4通りの大梁の貫通制限に入るため、大梁も梁下を通すこととなってしまう。(点線) | 図面上の配管高さはスラブ下からの表記だが、スラブ天からの表記でなければ説明文と整合しない。(シート「16章付」を参照)
274 | 16章 | 256 | 500φx800H→設置部分の高さは基準GL-400のため(GL-1250)
335 | 16章 | 261 | 立管より合流1Mm以上必要
114 | 17章 | 271 | (その地域の水道局により最少小規定寸法がある。)
118 | 17章 | 271 | 床タイプ:床ふところがMin200mm以上必要。
124 | 17章 | 271 | ・配管同志士の交差を最少限にし、交差出きるかチェックする。
177 | 17章 | 272 | ・配管同志士の交差は、最小限にする(床ふところ寸法を確認する)。
336 | 17章 | 277 | ポリブデテン管 | 循環金具要領図
356 | 17章 | 277 | 5.通管は、ウォーターハンマー防止を考慮し、さや管にポリブデテン管を十分に押し込むこと。 | 特記
357 | 17章 | 277 | 6.ユニットバス下部において、PPサドルは1サイズUPとし水栓取付後十分にさや管とポリブデテン管をヘッダー側に引くこと。 | 特記
359 | 17章 | 277 | 8.(斜線部)排水管は、立管より1mまではトミジ管耐火二層管とし以降ビニル管とする。 | 特記
476 | 17章 | 279 | 逆ポ止弁 | B詳細図
525 | 17章 | 281 | 合理的、経済的な配管ダクト
619 | 17章 | 285 | F-2 3室用天井埋込形換気扇FY-24CPTS1(松下電器産業パナソニック)
699 | 17章 | 287 | 松下電器産業パナソニック
75 | 18章 | 292 | (その地域の水道局により最少小規定寸法がある。)
181 | 18章 | 295 | ストレート型止水栓1/2水栓付付属品
114 | 19章 | 308 | 公共地下水道へ放流する場合、公設ますの手前に
133 | 19章 | 309 | [注]人孔も既製PCコンクリート既製品がある。(人孔=マンホール)
160 | 19章 | 310 | 注(イ)深さ1200を超える桝には、防鋳錆処理を行った径22mmの鋼製又は19mmの合成樹脂被覆加工を行った足掛け金物を取付ける。

## 16章付
注意: 梁貫通可否を確認
注意: 黄色地部分は自動計算
項目 | 単位 | 通り |  |  |  |  | 備考
|  | 4 | 4 - 5 | 5 | 5 - 6 | 6
梁種別 | [-] | 大梁 | 小梁 | 大梁 | 小梁 | 大梁 | 4-5間小梁、5-6間小梁で貫通不可。
梁成(元) | [mm] | 800 | 600 | 800 | 600 | 800
梁貫通可能上限 | [mm](FL -) | -200 | -150 | -200 | -150 | -200
梁貫通可能下限 | [mm](FL -) | -600 | -450 | -600 | -450 | -600
梁下端高さ | [mm](FL -) | -800 | -600 | -800 | -600 | -800
配管呼径 | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
配管外径 | [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
スリーブ径 | [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
配管高さ(管芯) | [mm](FL -) | -510 | -480 | -450 | -420 | -390
配管高さ(外径天端) | [mm](FL -) | -450 | -420 | -390 | -360 | -330
配管高さ(外径下端) | [mm](FL -) | -570 | -540 | -510 | -480 | -450
貫通可否(外径天端) | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
貫通可否(外径下端) | [-] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
梁下隙間 | [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
梁下配管高さ(上限) | [mm](FL -) | -900 | -700 | -900 | -700 | -900
梁成(変更) | [mm] | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 4-5間小梁、5-6間小梁の梁成を高くすると貫通可。
梁貫通可能上限 | [mm](FL -) | -200 | -200 | -200 | -175 | -200
梁貫通可能下限 | [mm](FL -) | -600 | -600 | -600 | -525 | -600
梁下端高さ | [mm](FL -) | -800 | -800 | -800 | -700 | -800
配管呼径 | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
配管外径 | [mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
スリーブ径 | [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
配管高さ(管芯) | [mm](FL -) | -510 | -480 | -450 | -420 | -390
配管高さ(外径天端) | [mm](FL -) | -450 | -420 | -390 | -360 | -330
配管高さ(外径下端) | [mm](FL -) | -570 | -540 | -510 | -480 | -450
貫通可否(外径天端) | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
貫通可否(外径下端) | [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
梁下隙間 | [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
梁下配管高さ(上限) | [mm](FL -) | -900 | -900 | -900 | -800 | -900

## 歴史
歴史
History
No. | 日付 | 範囲 | 内容 | 備考
| Date | Range | Contents | Note
1 | 20200324 | 全般 | 初版公開